## árazatlan ktgvetés
Javasolt értékelési csoportosítás | Sorszám | Mátészalka 5/a. sz. kút költségvetése | Egység | Mennyiség | Anyag ár | Munkadíj | Teljes ár (anyag+munkadíj)
Meglévő 5-ös kút eltömedékelése:
Kút létesítése | 1. | Meglévő 5-ös kút eltömedékelése a megszüntetési engedélyes terv szerint (fertőtlenítés, nyomás alatti cemnettejes kitöltés teljes szelvényben) | db | 1 |  |  | 0
| 2. | Az 5-ös kút vízkönyvi kivonatása | db | 1 |  |  | 0
| 3. | Meglévő 5-ös kút eltömedékelés összesen: | db | 1 |  |  | 0
Kivitelezés
Kút létesítése | 4. | Munkaterület kielakítása, tereprendezés, stb. | db | 1 |  |  | 0
Kút létesítése | 5. | Kútszerekezet kialakítása terv szerint (acél irányrakat beépítése terepszint +0,5 m-től a szükséges mélységig GWE Budafilter PVC-U anyagú technikai rakat lehelyezése terepszint +0,5 m - től a szükséges mélységig. Szűrőrakat letétele talpig, Johnson típusú tekercselt szűrővel a tervezett kitermelhető vízhozamhoz méretezve, kavicsolással. Tisztító kompresszorozás, a várható homokmentes vízhozam meghatározása. Ideiglenes termelőrendszer kiépítése az elvárt és a kitermelhető vízmennyiség bemutatásához, a vízföldtaninaplőhoz szükséges adatok meghatározásához | db | 1 |  |  | 0
Kút létesítése | 6. | Kútfejakna építése vízzáró módon kialakítva, szellőző vasbeton fedlappal, 800x800-as bebúvóval, zárható kékre festett acél fedéllel, létrával, terv szerint | db | 1 |  |  | 0
Kútgépészet gyártás, kivitelezés (összevetés a saját kivitelezés költségével) | 7. | * Kútgépészeti elemek gyártása szerelése: horganyzott termelőcsővel, hegesztett kovácsolt peremmel, a hegesztési varratokat cink-sprayvel levédve. A termelő cső mellett 5/4"-os szondacsővel, melynek végig párhuzamosan kell futni a termelőcsővel és akadálymentesen kell biztosítani a vízszintmérő szonda leengedését, felhúzását. Kútfejből DN150 acél idommal kifordulva a régi akna irányába, a felhegesztett DN150-es peremig. | db | 1 |  |  | 0
(összevetés a saját kivitelezés költségével) | 8. | * A két akna összekötése KPE DN150 P100 csővel, fitting kötésekkel | db | 1 |  |  | 0
| 9. | Kivitelezés összesen: | db | 5 |  |  | 0
Vizsgálatok, engedélykérés előkészítés, engedélyeztetés megindítása
Engedélyeztetés | 10. | Visszatöltődés-mérés, statikus vizsgálatok (terv szerint) | db | 1 |  |  | 0
| 11. | Vízkémiai, és gázvizsgálatok elvégzése MSZ 22116 szabvány szerint | db | 1 |  |  | 0
| 12. | Befejező műveletek (kútszerkezet ellenőrző mérés, fertőtlenítés, tereprendezés, átadás, adatszolgáltatás) | db | 1 |  |  | 0
| 13. | Vízföldtani napló beszerzése MSZ 15218 szerint (geodéziai bemérés, vízföldtani adatszolgáltatás MBFSZ és Megrendelő felé) | db | 1 |  |  | 0
| 14. | Új 5/a kút Vízjogi üzemeltetési engedélyezés (tervdokumentáció összeállítása, üzemeltetési szabályzat összeállítása, vagyonkezelői hozzájárulás, VOR azonosítók megkérése, hatósági egyeztetések lebonyolítása) | db | 1 |  |  | 0
| 15. | Vizsgálatok, engedélykérés előkészítés, engedélyeztetés megindítása összesen: | db | 4 |  |  | 0
Járulékos kivitelezési és egyéb járulékos munkák:
Kútgépészet gyártás, kivitelezés (összevetés a saját kivitelezés költségével) | 16. | * Kútgépészeti szerelvények cseréje a megmaradó kútaknában (csővezeték KPE anyagúra, elzárók, mérők, stb. terv szerint kialakítva) nyomáspróbával. | db | 1 |  |  | 0
Erősáramú és irányítástechnikai szerelés munkái (összevetés a saját kivitelezés költségével) | 17. | * Energia ellátás, elektromos munkák, vezérlés kiépítése | db | 1 |  |  | 0
(összevetés a saját kivitelezés költségével) | 18. | * Rákötés a bekötővezetékre | db | 1 |  |  | 0
Kút létesítése | 19. | Őrzésvédelem | db | 1 |  |  | 0
| 20. | Járulékos kivitelezési és egyéb munkák összesen: | db | 4 |  |  | 0
|  | Kivitelezési munkák nettó értéke: |  |  |  |  | 0
|  | ÁFA (27%) |  |  |  |  | 0
|  | Kivitelezési munkák bruttó értéke: |  |  |  |  | 0
* Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt tételek esetében a tételre vonatkozó ajánlati árat az eljárás értékelése során összeveti az Ajánlatkérői kivitelezés díjaival, majd ezután dönt az adott tétel megrendeléséről.
Ajánlatkérő a Felolvasólapon az egyösszegű ajánlati árat kéri feltüntetni, amelyet a "Kivitelezési munkák nettó értéke" sor tartalmaz!