## Munka1
Rész | Vizsgálat megnevezése | Összetevők | Jogszabály | Telephely | Mitalvétel leírása | Nettó egységár (Ft/minta) |  |  | Teljes kioldósás esetén nettó egységár Ft/minta
[6 empty] | 2026.07.01-ig | 2027.07.01-ig | 2028.07.01-ig | 2026.07.01-ig | 2027.07.01-ig | 2028.07.01-ig
1. | Vas-mangán iszap vizsgálat | (2.2.1.-1.táblázat) As, Ba, Cd, Crösszes, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Klorid-ionok, Fluorid-ionok, Szulfát -ionok, DOC, TDS *amennyiben a vizsgált hulladék határtérték feletti komponenssel rendelkezik, pl. magas As tartalom, akkor teljes kioldódási vizsgálat szükséges | 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet | Nyírteleki víztermelő telep és vízmű, Mátészalkai vízellátási alközpont és vízmű, Nyírbátori vízellátási alközpont és vízmű, Kisvárda II. vízmű, Kemecsei vízellátási alközpont és vízmű, Piricsei vízmű, Tiszaeszlári vízmű, Kótaji víztermelő telep és vízmű, Nagykállói vízmű, Paszab víztermelő telep és vízmű | A Társaság vízműtelepein a vízkezelésből származó vas-mangán iszap mintavétele.
| Vas-mangán iszap vizsgálat teljes kioldódási (magas As tartalom esetén) | Határérték feletti eredmény esetén szükséges vizsgálatok. (2.2.1.-1.táblázat) As, Ba, Cd, Crösszes, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Klorid-ionok, Fluorid-ionok, Szulfát -ionok, DOC, TDS | 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet | Nyírteleki víztermelő telep és vízmű, Mátészalkai vízellátási alközpont és vízmű, Nyírbátori vízellátási alközpont és vízmű, Kisvárda II. vízmű, Kemecsei vízellátási alközpont és vízmű, Piricsei vízmű, Tiszaeszlári vízmű, Kótaji víztermelő telep és vízmű, Nagykállói vízmű, Paszab víztermelő telep és vízmű | A Társaság vízműtelepein a vízkezelésből származó vas-mangán iszap mintavétele, amennyiben az első vizsgálat alkalmával határérték fölötti szennyezőanyag-koncentrációk adódnak.
| Rácsszemét vizsgálat (HAK 19 08 01) | (2.2.1.-1.táblázat) As, Ba, Cd, Crösszes, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Klorid-ionok, Fluorid-ionok, Szulfát -ionok, DOC, TDS | 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet | Nyíregyháza I. szennyvíztisztító telep Nyíregyháza II. szennyvíztisztító telep Nyírtelek szennyvíztisztító telep Újfehértó szennyvíztisztító telep Bököny szennyvíztisztító telep Demecser szennyvíztisztító telep Nyíribrony szennyvíztisztító telep. Kisvárda szennyvíztisztító telep Ajak szennyvíztisztító telep Döge szennyvíztisztító telep Szabolcsveresmart szennyvíztisztító telep Gyulaháza szennyvíztisztító telep Nyírbátor szennyvíztisztító telep Encsencs szennyvíztisztító telep Kállósemjén szennyvíztisztító telep Balkány szennyvíztisztító telep Nagykálló szennyvíztisztító telep Levelek szennyvíztisztító telep Apagy szennyvíztisztító telep Mátészalka szennyvíztisztító telep Csenger szennyvíztisztító telep Hodász szennyvíztisztító telep Kemecse szennyvíztisztító telep Ibrány szennyvíztisztító telep Tiszabercel szennyvíztisztító telep Tiszatelek szennyvíztisztító telep Dombrád szennyvíztisztító telep Nyírbogdány szennyvíztisztító telep Rakamaz szennyvíztisztító telep Tiszadob szennyvíztisztító telep Tiszalök szennyvíztisztító telep Gávavencsellő szennyvíztisztító telep | A Társaság szennyvíztiszító telepein a szennyvíztisztításból származó rácsszemét mintavétele.
2. | Biofilter vizsgálat Nyíregyháza Központi Komposztáló olfaktometriás mérés | olfaktometriás mérés** (D1 és D2 biofilter) | - | Nyíregyháza Központi Komposztáló | A nyíregyházi Központi Komposztáló telepen üzemelő biofilterek (D1 és D2) szagcsökkentési hatásfokának meghatározása
| Biofilter Nyíregyháza, II. számú szennyvíztisztító telep | olfaktometriás mérés 1 db biofilter | - | Nyíregyháza, II. számú szennyvíztisztító telep | A Nyíregyházi II. sz. szennyvíztisztító telepen üzemelő biofilterek (P9 jelű pontforrás) szagcsökkentési hatásfokának meghatározása
| Nyíregyháza, Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda olfaktometriás mérés | olfaktometriás mérés, a telephelyek környezetében kijelölünk 4-5 mérőpontot, és észleléseket végzünk a délelőtti és a délutáni órákban 1-1- óra időtartamban | - | Nyíregyháza, Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda szennyvíztisztító telepek | Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásához kapcsolódó, eseti mérések a Társaság négy (Nyíregyháza, Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda) szennyvíztisztító telepének közelében.
3. | PFA vegyületek 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet | PFA vegyületek összege | 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 17. megjegyzés | Balkány víztermelő telep Bátorliget víztermelő telep Bátorliget-Újtanya víztermelő telep Biri víztermelő telep Csenger víztermelő telep Demecser víztermelő telep Dombrád víztermelő telep Dombrád-Kistiszahát víztermelő telep Fényeslitke víztermelő telep Geszteréd átadópont Hodász víztermelő telep Kállósemjén víztermelő telep Kemecse víztermelő telep Kisvárda I. víztermelő telep Kisvárda II. víztermelő telep Kótaj víztermelő telep Mátészalka víztermelő telep Nagykálló víztermelő telep Nyírbátor víztermelő telep Nyírbéltek víztermelő telep Nyírbogdány víztermelő telep Nyíregyháza Déli gépház Nyíregyháza Észak gépház Nyírtass víztermelő telep Nyírtelek víztermelő telep Ömböly víztermelő telep Pap víztermelő telep Paszab víztermelő telep Pátroha víztermelő telep Penészlek víztermelő telep Piricse víztermelő telep Rakamaz víztermelő telep Rakamaz-Üdülőterület átadópont Ramocsaháza átadópont Terem víztermelő telep Terem-Nagyfenék víztermelő telep Terem-Sárgaháza víztermelő telep Tiszadob víztermelő telep Tiszaeszlár víztermelő telep Tiszalök víztermelő telep | A Társaság vízműtelepeinek kezelt vizéből történő mintavétel.
| Urán 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet | Urán | 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet |  | A Társaság vízműtelepeinek kezelt vizéből történő mintavétel.
A rácsszemét vizsgálatok esetében a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat évente egy alkalommal szükséges. A vas-mangán iszap esetében az érintett telephelyek évente változhatnak, a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálatok eseti jelleggel történnek. A Nyíregyháza, Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda szennyvíztisztító telepek környezetében végzendő olfaktometriás méréseket eseti jelleggel, annak hatóság által történő előírása esetén szükséges elvégezni. A további vizsgálandó komponensek esetén a vizsgálati gyakoriság évente minimum egy alkalom, de jogszabályi és hatósági előírások alapján ennek gyakorisága változik/változhat.